## 別紙１
別記様式２ 納入物品仕様一覧
番号 | 仕様内容 | 回答 | 製品名・特記事項 | 資料No. | 審査
ドラフトチャンバー本体 1台 （想定機種：ヤマト科学株式会社 GF1M-12SNZ）
1 | 本体形状は、前面サッシに傾斜のついたスローピング型であること。
2 | 前面サッシは飛散防止フィルム張り強化ガラス5mm以上、2重ワイヤー式であること。
3 | 作業面は目地加工のないセラミック一枚板製とすること。
4 | 作業面を有効活用するため、水栓は側面に埋め込むビルトインシンク型であること。
5 | LED4色変化のステータスモニターを本体上部に設置し、動作状態が目視確認出来ること。
乾式型排ガス処理装置 １台 （想定機種：ヤマト科学株式会社 CRF3-12V）
1 | 室内設置型でドラフトと連結すること。
2 | パーツフィルター（活性炭）・プレフィルター内蔵の乾式型であること。
排風機 １台 （想定機種：ヤマト科学株式会社 KS5-0（INVファン））
1 | モータ直結式のインバータを搭載したシロッコファンであること。
2 | 風量：720㎥/h×静圧450Pa×3φ200V0,4kwの性能を有すること。
流し台 １台 （想定機種：ヤマト科学株式会社 LTSA-157Z）
1 | シンクはSUS304製の一槽式で水切り板を付属すること。
2 | 本体は耐水パーティクルボードを使用すること。
3 | 3方口化学水栓、泡沫首長自在水栓を取り付けること。